
附表1

学校主要部位安全隐患排查及整治工作情况一览表

                                                                                    08年4月20日

	检查部位
	检查内容
	责任人
	存在的隐患
	整改时间及验收
	签  字

	商业网点
	消防设施、疏散通道、安全出口是否符合标准；电源电器使用情况；食品卫生安全情况。
	杨泽荣
	
	
	

	食堂

（锅炉房、澡堂、配电房）
	消防设施管理、使用情况；内部安全管理制度的建设和落实情况；燃油和燃气系统建设、使用规范情况；烟道是否定期清洗；卫生设施、餐饮设施、日常饮用水、自备水源及二次供水设施管理情况；食品卫生许可证领取情况；食堂从业人员的健康状况。
	杨泽荣
	
	
	

	汀兰苑

法商综合楼
	安全防范，值班情况；监控设备使用及维护情况；消防设施管理、使用情况。
	来靖德
	
	
	

	教育技术部
	安全管理制度情况；消防设施是否完好、疏散通道是否畅通；内部安全防范情况；安全值班情况。
	陈道义
	
	
	

	图书馆
	安全制度的建立与落实情况；防火、防盗情况；消防设施器材使用情况。
	胡先琼
	
	
	

	
	馆内安全防范情况；安全值班情况；消防监控、安防监控设备的使用及值班情况。
	来靖德
	
	
	

	校医院
	内部安全管理和防范情况。
	徐厚倜
	
	
	

	经济管理实验教学示范中心
	安全制度的建立与落实情况；消防设施管理、使用情况。
	郭奉元
	
	
	

	检查部位
	检查内容
	责任人
	存在的隐患
	整改时间及验收
	签  字

	学生宿舍
	安全制度的建立与落实情况；消防设施、器材管理使用情况；应急照明、疏散通道、安全出口、安全防范情况；电源、电器使用情况；宿舍楼内商业场所是否经校领导批准，内部消防、治安状况如何。
	来靖德
	
	
	

	行政办公楼
	消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口落实情况；监控设备维护运行情况、内部安全防范情况；值班情况。
	赵  耘
	
	
	

	北大门

北二门
	车辆停靠是否有序，灯箱广告是否取缔。
	赵  耘
	
	
	

	体育馆
	安全制度的建立与落实情况；防火、防盗情况；监控设备维护使用情况；值班情况。
	来靖德
	
	
	

	
	体育设施的安全使用情况；办公室防火、防盗情况。
	兰自力
	
	
	

	大学生活动中心
	安全制度的建立与落实情况；防火、防盗情况；
	杨泽荣
	
	
	

	
	监控设备使用情况；消防设施管理使用情况。
	赵  耘
	
	
	

	梁园会所
	安全制度的建立与落实情况；防火、防盗情况；消防设备使用情况；监控设备使用情况。
	来靖德
	
	
	

	旅游酒店综合实验中心
	实验室安全制度建立与落实情况；防火、防盗情况；消防设施运行情况。
	王金国
	
	
	


