湖北经济学院游泳馆空气源热泵更换(整合)采购项目采购需求

湖北经济学院游泳馆现行使用的空气源热泵已经老化，拟调剂使用后勤集团闲置的八台空气源热泵，经专业人员对设备性能评估与检测，初步认定设备外观状况良好，其中3台整机完好，其余五台的压缩机、风机、高低压阀等存在一定问题，但通过部件更新及机组部件整合，可以达到定量配置和制热良好的运行要求。为此学校论证提出以下采购需求和项目预算。

一、采购需求

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备搬运（叉车） | 20P | 台 | 16 |
| 2 | 设备吊装（吊车） | 20P | 台 | 16 |
| 3 | 设备运输 | 20P | 台 | 16 |
| 4 | 更换新压缩机、加氟 | 10P谷轮 | 台 | 3 |
| 5 | 蒸发器检修补焊 | 20P | 台 | 3 |
| 6 | 风机更换检修 | 20P | 台 | 3 |
| 7 | 水泵更换 | 循环水 | 台 | 2 |
| 8 | 水泵更换 | 热水供水泵 | 台 | 1 |
| 9 | 电路检修、配件更换 | 20P | 台 | 8 |
| 10 | 更换系统高压保护开关 | 20P | 个 | 16 |
| 11 | 系统加氟 | 20P | 台 | 8 |
| 12 | 整机拆卸 | 20P | 台 | 8 |
| 13 | 设备整机安装费 | 20P | 台 | 8 |
| 14 | 系统调试 |  | 项 | 1 |

二、项目预算：145200元。